**Приложение к Постановлению Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1445**

**Перечень**

**выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники**

1. Производство медицинской техники.

2. В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

а) техническое обслуживание следующих групп медицинской техники класса 2а потенциального риска применения:

-ортопедические медицинские изделия;

-гастроэнтерологические медицинские изделия;

-реабилитационные и адаптированные для инвалидов медицинские изделия;

-медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии;

-вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

-стоматологические медицинские изделия;

-анестезиологические и респираторные медицинские изделия (мониторы, системы мониторирования анестезиологические, респираторные);

-нейрологические медицинские изделия;

-сердечно-сосудистые медицинские изделия (медицинские изделия для определения физиологических параметров, картирования сердца, мониторы, системы мониторирования кардиологические и сопутствующие изделия);

-офтальмологические медицинские изделия;

-медицинские изделия для оториноларингологии;

-физиотерапевтические медицинские изделия;

-медицинские изделия для in vitro диагностики (зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, или законодательством Российской Федерации);

б) техническое обслуживание групп медицинской техники класса 2б потенциального риска применения:

-хирургические инструменты, системы и сопутствующие медицинские изделия;

-сердечно-сосудистые медицинские изделия (за исключением медицинских изделий для определения физиологических параметров, картирования сердца, мониторов, систем мониторирования кардиологических и сопутствующих изделий);

-медицинские изделия для манипуляций, восстановления тканей, органов человека;

-медицинские изделия для акушерства и гинекологии;

-анестезиологические и респираторные медицинские изделия (за исключением мониторов, систем мониторирования анестезиологических, респираторных);

-радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования);

-радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии);

-радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-резонансной томографии);

-радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенотерапии);

-радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерной томографии и ангиографии);

-радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии);

в) техническое обслуживание групп медицинской техники класса 3 потенциального риска применения:

-урологические медицинские изделия;

-медицинские изделия, предназначенные для афереза.